**«Утверждаю»**

**председатель комитета образования**

**администрации городского округа**

**«Город Чита»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И. Кирик**

**ПЛАН**

капитальных ремонтов на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Учреждение** | **Адрес** | | **Вид работ** | **Сметная**  **стоимость,**  **руб.** | **Примечание** |
| **1** | МБОУ СОШ №1 | ул.Заб. Рабочего, 16 | Замена канализационных стоков, замена радиаторов в помещениях, ремонт лестниц эвакуационного выхода, ремонт пола 1,2 этажей | | 1 050 000 |  |
| **2** | МБОУ СОШ №2 | ул.Анохина, 110 | Ремонт спортзала, ремонт кабинета технологии,ремонт электропроводки в пищеблоке, пола 1,3 эт., отмостки здания | | 1 500 000 |  |
| **3** | МБОУ СОШ № 5 | ул. Профсоюзная, 14 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 150 000 |  |
| **4** | МБОУ СОШ № 6 | КСК 5 мкр, дом 3 | Ремонт помещений  Ремонт приборов учета тепловой энергии  Ремонт освещения спортивной площадки | | 1 000 000  400 000  400 000 |  |
| **5** | МБОУ СОШ №7 | п. Наклонный | Ремонт электроосвещения  Ремонт прибора учёта тепловой энергии | | 400 000  200 000 |  |
| **6** | МБОУ СОШ № 8 | КСК, 5 мкр., 4 | Ремонт пола актового зала  Ремонт системы  вентиляции  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 600 000  400 000  200 000 |  |
| **7** | МБОУ СОШ № 9 | ул. Июньская,2 | Ремонт вентиляции на пищеблоке  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 422 000  200 000 |  |
| **8** | МБОУ СОШ № 11 | 1 МКР, дом 16 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 100 000 |  |
| **9** | МБОУ Многопрофильная гимназия № 12 | ул. 9 Января, 64 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **10** | МБОУ СОШ № 14 | п. Антипиха, ул. Каларская, 30 | Ремонт столовой, установка вытяжки над электроплитой, ремонт пола в рекреациях, системы канализации в кабинетах биологии, физики, химии | | 1 000 000 |  |
| **11** | МБОУ СОШ № 15 | ул. Рахова, 75 | Ремонт прибора учета тепловой энергии  Ремонт наружного освещения | | 200 000  120 000 |  |
| **12** | МБОУ СОШ № 17 | ул. Ямаровская, 4 | Ремонт кухни и моечной, ремонт санузлов 1,2,3 эт., асфальтирование спортивно-игровых площадок, ремонт санузлов и душевых в спортивном зале.  Ремонт ограждения на крыше  Ремонт колодца,ремонт фасада,ремонт окон, радиаторов в спортзале  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 2 500 000  200 000 |  |
| **13** | МБОУ СОШ №18 | ул. Декабристов | Ремонт ограждения,  помещений  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 1 500 000  200 000 |  |
| **14** | МБОУ СОШ № 19 | Кайдаловская, 15а | Вынос электрощитовой из теплового узла, ремонт ограждения территории, ремонт оконных блоков  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 1 000 000  200 000 |  |
| **15** | МБОУ СОШ № 22 | мкр. Северный, 1 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **16** | МБОУ СОШ №25 | Красной Звезды | Ремонт санузлов  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 900 000  150 000 |  |
| **17** | МБОУ СОШ № 26 | КСК , Весенняя, 16-А | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 150 000 |  |
| **18** | МБОУ СОШ № 27 | Мкр Северный | Ремонт межэтажных дверей  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 400 000  200 000 |  |
| **19** | МБОУ СОШ № 29 | Луговая, 87 | Ремонт системы вентиляции | | 600 000 |  |
| **20** | МБОУ СОШ №30 | КСК, 6 мкр, пр. Фадеева, 29 | Ремонт кровли  Ремонт наружного электроосвещения  Ремонт межэтажных дверей  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 70 000  300 000  340 000  200 000 |  |
| **21** | МБОУ НОШ № 31 | ул. Бабушкина,28 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **22** | МБОУ СОШ №32 | ул. Балябина,48 | Ремонт помещений  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 1 500 000  200 000 |  |
| **23** | МБОУ СОШ № 36 | Ползунова, 11 | Ремонт покрытия территории школы, ремонт окон,системы канализации, ремонт вентиляции в столовой | | 1 500 000 |  |
| **24** | МБОУ НОШ № 37 | п.ГРЭС, Строителей, 25 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **25** | МБОУ СОШ №38 | Ул. Новобульварная | Ремонт межэтажных  дверей  Ремонт пожарной сигнализации | | 300 000  400 000 |  |
| **26** | МБОУ СОШ №39 | П. Аэропорт | ремонт пожарной сигнализации | | 250 000 |  |
| **27** | МБОУ СОШ № 40 | Подгорбунского, 98 | Ремонт ограждения территории, ремонт столовой,спортзала | | 1 000 000 |  |
| **28** | МБОУ СОШ № 42 | ул. Белорусская, 1 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **29** | МБОУ СОШ №43 | Вайнштэйна, 1, 1б | Ремонт пожарной сигнализации  Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 400 000  150 000 |  |
| **30** | МБОУ СОШ №44 | п. Восточный, 40 лет октября, 17 | Ремонт кровли, ремонт помещений  Ремонт пожарной сигнализации | | 1 000 000  400 000 |  |
| **31** | МБОУ СОШ № 45 | ул. Горбунова, 25 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **32** | МБОУ СОШ № 46 | ул. Промышленная,49 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **33** | МБОУ СОШ № 48 | ул. Карла-Маркса, 27-а | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 150 000 |  |
| **34** | МБОУ СОШ № 49 | ул. Анохина,46 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **35** | МБОУ СОШ № 50 | Краснознаменная, 48 | Ремонт запасного выхода. | | 400 000 |  |
| **36** | МБОУ СОШ № 51 | Юбилейная, 3 | Ремонт водовода холодного водоснабжения,  ремонт пожарной сигнализации | | 448 000  250 000 |  |
| **37** | МБОУ СОШ № 52 | КСК, Весенняя,13 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 150 000 |  |
| **38** | МБОУ ГЦО | ул. Богомягкова, 36  ул. П. Осипенко, 11  ул. Малая, 9 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000  200 000  200 000 |  |
| **39** | Школа-интернат № 4 | ул. Пригородная, 6 | Ремонт прибора учета тепловой энергии | | 200 000 |  |
| **ИТОГО МБОУ СОШ: 28 150 000** | | | | | | |
| **МБДОУ** | | | | | | |
| **1** | МБДОУ № 12 | ул. Заводская, 2 | Ремонт организованного водостока | | 150 000 |  |
| **2** | МБДОУ №20 | ул. Анохина, 94 | Ремонт пищеблока, процедурного кабинета | | 400 000 |  |
| **3** | МБДОУ № 22 | ул. Нечаева, 117 | Ремонт эвакуационных выходов | | 800 000 |  |
| **4** | МБДОУ №24 | ул. Красной Звезды, 16а | Ремонт водоподогревателя, ремонт наружного освещения | | 600 000 |  |
| **5** | МБДОУ №26 | ул. Смоленская, 26 | Ремонт эвакуационных лестниц, ремонт системы вентиляции | | 1 500 000 |  |
| **6** | МБДОУ № 44 | ул. Энтузиастов, 39 | Ремонт пищеблока | | 400 000 |  |
| **7** | МБДОУ № 46 | ул. Автозаводская, 3а | Ремонт ограждения, ремонт сушки | | 700 000 |  |
| **8** | МБДОУ № 54 | ул. Традиционная, 16 | Ремонт котла | | 350 000 |  |
| **9** | МБДОУ № 56 | ул. 3-я Южная, 13 | Ремонт котла | | 350 000 |  |
| **10** | МБДОУ № 61 | ул. Недорезова, 10 | Ремонт фасада, пола в помещениях, ремонт прачечной, овощехранилища, ремонт вентиляции | | 1 200 000 |  |
| **11** | МБДОУ № 63 | ул. Заб. Рабочего, 33 | Ремонт фасада | | 600 000 |  |
| **12** | МБДОУ № 71 | ул. Баргузинская,11 | Ремонт кровли | | 600 000 |  |
| **13** | МБДОУ № 81 | КСК, ул. Н.Широких, 10а | Ремонт ограждения | | 800 000 |  |
| **14** | МБДОУ № 92 | ул. Рахова, 68 | Ремонт асфальтового покрытия дорожек и устройство детской площадки | | 300 000 |  |
| **15** | МБДОУ № 99 | ул. Кайдаловская, 18 | Ремонт кровли, ремонт системы отопления | | 250 000 |  |
| **16** | МБДОУ № 100 | п. Застепь | Ремонт помещений | | 800 000 |  |
| **17** | МБДОУ№ 107 | ул.Кастринская,8 | Ремонт фасада | | 500 000 |  |
| **ИТОГО МБДОУ: 10 300 000** | | | | | | |
| **ВСЕГО: 38 450 000** | | | | | | |

24.11.2015 г.